附件1

工贸企业粉尘防爆专项检查表

检查（单位）人员：                检查日期：   年  月  日

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 突出问题 |
| 1 | 现场核实粉尘作业场所作业人数。 | （ ）个工位 |  |
| 2 | 主要（分管）负责人是否参加过粉尘防爆专题培训。 | □是 □否 |  |
| 3 | 主要（分管）负责人是否清楚企业粉尘爆炸的风险点。 | □是 □否 |  |
| 4 | 粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 | □是 □否 |  |
| 5 | 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。 | □是 □否 |  |
| 6 | 干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | □是 □否 |  |
| 7 | 除尘系统是否采用正压吹送粉尘，是否采取可靠的防范点燃源的措施。 | □是 □否 |  |
| 8 | 除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，是否采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | □是 □否 |  |
| 9 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置。 | □是 □否 |  |
| 10 | 粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施。 | □是 □否 |  |
| 11 | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置。 | □是 □否 |  |
| 12 | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置。 | □是 □否 |  |
| 13 | 是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 | □是 □否 |  |

注：检查情况为“否”的，请填写存在的突出问题。

附件2

工贸企业冶金煤气专项检查表

检查（单位）人员：                 检查日期：   年  月  日

| 企业名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 突出问题 |
| 1 | 交叉作业情况下，是否签订施工或检修安全管理协议 | □是 □否 |  |
| 2 | 安全管理协议中，涉及冶金企业与施工企业交叉作业的事项，是否明确冶金企业安全生产统一、协调、管理职责 | □是 □否 |  |
| 3 | 交叉作业情况下，是否制定施工或检修方案，明确现场组织指挥机构及负责人 | □是 □否 |  |
| 4 | 是否建立煤气检修安全管理制度 | □是 □否 |  |
| 5 | 是否具备《工业企业煤气安全规程》规定的有效可靠的煤气隔断装置 | □是 □否 |  |
| 6 | 是否配备煤气管理专业技术人员 | □是 □否 |  |
| 7 | 煤气作业人员是否经过培训考核 | □是 □否 |  |
| 8 | 煤气作业场所是否设有逃生及救援通道 | □是 □否 |  |
| 9 | 煤气设施是否符合安全要求 | □是 □否 |  |
| 10 | 是否配备煤气作业防护用品 | □是 □否 |  |
| 11 | 是否制定煤气事故应急预案并定期演练 | □是 □否 |  |
| 12 | 是否建立煤气隐患排查治理制度并建立相关台账 | □是 □否 |  |

注：检查情况为“否”的，请填写存在的突出问题。