附件3

涉氨制冷企业液氨使用专项治理验收表

验收单位： 验收时间：2018年 月 日

| **企业名称** |  | **企业负责人** |  | **联系电话** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业地址** |  | |  | **企业员工数** |  |
| **序号** | **验收内容** | | **检查结果** | | |
| 1 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多作业场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷系统。 | | 是□ 主要问题： | | |
| 否□ | | |
| 2 | 快速冻结装置是否设置在单独的作业间内（作业间内作业人员不得超过9人）。 | | 是□ 作业间内平均作业人数： 人 | | |
| 否□ 主要问题： | | |
| 无速冻装置□ | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **检查验收人员签名：** | | | | | |